| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：纺织科技更换网架球铰支座及楼顶防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：3mm聚酯胎 2.防水层数 3.防水层做法 |  | m2 | 877 |  |  |  |  |
| 2 | 011506003001 | 玻璃雨篷 1.夹胶玻璃 6+6 2.工程量据实结算 |  | m2 | 4.8 |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 幕墙用四爪挂件 幕墙用四爪挂件 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 01B002 | 幕墙用二爪挂件 幕墙用二爪挂件 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 01B004 | 玻璃拆安及辅材费 1.人工费 2.辅材费（打胶等） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 01B003 | 12t吊车 12t吊车 |  | 台日 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-02-02 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |