酒业公司不锈钢伸缩大门技术参数

1. 不锈钢伸缩门材质为304不锈钢；
2. 大门高度为1.6米；
3. 大门内径长度为18.3米；
4. 大门在地上安装轨道，破除原来大门轨道重新做，现场查看实际情况；
5. 大门样式如下图：



